АДМИНИСТРАЦИИ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2023 г.                                                                                                                 № 62

поселок Мирской

Об утверждении Программы проведения проверки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов  социальной сферы Мирского сельского поселения Кавказского   района  к осенне - зимнему периоду 2023-2024 годов постановляю:

1. Утвердить Программу проведения проверки к осенне-зимнему периоду 203-2024 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Мирского сельского поселения

Кавказского района                                                                        О.В. Бондарева

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Мирского сельского поселения

Кавказского района

от 05.05.2023 г №62

ПРОГРАММА

Проведения  проверки к  осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района

- Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

II. Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации Мирского сельского поселение Кавказского района (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии Мирского сельского поселения Кавказского района к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1)графики, акты гидравлических испытаний;

2) выполнение плана мероприятий и отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимнем периоде 2023-204годов;

3) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

4) состояние трубопроводов, арматуры;

5) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6) акты проверки и чистки дымоходов и вентканалов .

3. Проверка выполнения потребителей тепловой энергии  требований, установленных настоящими правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнения требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляют акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний.

Реестр потребителей тепловой энергии Мирского  сельского поселения Кавказского района

| № п\п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ № 15 имени А.П. Маресьева п. Мирской |
| 2. | МБДОУ д\с №31 п. Мирской |
| 3. | МБУК ДК « СКЦ» п. Мирской |
| 4. | Участковая больница №3 п. Мирской |
| 5. | МКД п. Мирской, ул. Ленина, 2 |
| 6. | МКД п. Красноармейский, пер. Первомайский, 4 |

График проведения проверок потребителей тепловой энергии Мирского  сельского поселения Кавказского района

| № п\п | Наименование организации | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ № 15 имени А.П. Маресьева | 31.08.2023г - 31.08.2023г |
| 2. | МБДОУ д\с №31 п. Мирской | 31.08.2023г - 31.08.2023г |
| 3. | МБУК ДК « СКЦ» п. Мирской | 31.08.2023г - 31.08.2023г |
| 4. | Участковая больница №3 п. Мирской | 31.08.2023г - 31.08.2023г |
| 5. | МКД п. Мирской, ул. Ленина, 2 | 31.08.2023г - 31.08.2023г |
| 6. | МКД п. Красноармейский, пер. Первомайский, 4 | 31.08.2023г - 31.08.2023г |

Глава  Мирского сельского поселения

Кавказского района                                                                        О.В. Бондарева